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SOLICITUD DE OFERTAS
Pliego de condiciones y mediciones
Rehabilitación del Centro Cultural Lerchundi · Martil (Marruecos)
Lote 1 · Reforma de baños y parquet en planta alta
Lote 2 · Pintura integral interior y exterior
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Fachada principal y cúpula del Centro Lerchundi
Promueve: La Tercera Perla – Ayuda Humanitaria, en colaboración con la dirección del Centro Lerchundi.
Fecha de entrega del pliego: octubre de 2026.


1. Objeto de la solicitud
La asociación La Tercera Perla invita a empresas y profesionales de Martil y Tetuán a presentar oferta económica para los trabajos descritos en este pliego. Las ofertas recibidas servirán para justificar el presupuesto ante los financiadores del proyecto, por lo que deberán presentarse en forma de presupuesto/proforma formal.
Se puede ofertar a uno o a los dos lotes. Las mediciones son orientativas y deben ser comprobadas por el ofertante en la visita al edificio; cualquier diferencia debe indicarse en la oferta.
2. El edificio
El Centro Lerchundi es un espacio de referencia en Martil: biblioteca universitaria, aulas de estudio, Casa de la Mujer «Nuestra Señora de Marruecos», residencia de voluntarios y actividades juveniles. Los trabajos deben organizarse para afectar lo mínimo posible al uso diario del centro.
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Entrada del Centro de la Mujer «Nuestra Señora de Marruecos»
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Pórtico con mural – elemento a proteger durante los trabajos
Importante: el mural del pórtico debe protegerse y NO debe pintarse ni dañarse.


3. Planos
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Plano 1
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Plano 2


4. Lote 1 · Reforma de baños y parquet
5 núcleos de aseos (3 en planta baja y 2 en planta alta), uno adaptado a accesibilidad, y nuevo pavimento en la planta alta (aulas, pasillos y sala común).
	Nº
	Partida / descripción
	Ud
	Cantidad
	Precio unit.
	Importe

	REFORMA DE BAÑOS

	1
	Demolición de sanitarios, alicatados y pavimentos existentes, retirada y transporte de escombros a vertedero
	m²
	34
	
	

	2
	Alicatado de paredes hasta techo con azulejo cerámico 20×20 blanco, con cemento cola C2 y junta hidrófuga
	m²
	128
	
	

	3
	Pavimento cerámico antideslizante clase C3, colocado
	m²
	40
	
	

	4
	Falso techo de placa de yeso hidrófuga, con pintura antimoho
	m²
	34
	
	

	5
	Suministro y montaje de inodoro con cisterna y asiento
	ud
	7
	
	

	6
	Suministro y montaje de lavabo mural con pedestal
	ud
	6
	
	

	7
	Plato de ducha cerámico 80×100 con sifón
	ud
	2
	
	

	8
	Mampara de ducha de vidrio templado 6 mm
	ud
	2
	
	

	9
	Grifería monomando de lavabo, cromada
	ud
	6
	
	

	10
	Grifería termostática de ducha
	ud
	2
	
	

	11
	Espejo 60×80 con marco de aluminio
	ud
	5
	
	

	12
	Juego de accesorios inox (portarrollos, toallero, jabonera)
	juego
	5
	
	

	13
	Extractor de aire con temporizador
	ud
	5
	
	

	14
	Luminaria LED estanca IP44
	ud
	10
	
	

	15
	Renovación de fontanería (agua fría/caliente PEX) y saneamiento PVC, por baño
	baño
	5
	
	

	16
	Renovación de instalación eléctrica, por baño
	baño
	5
	
	

	17
	Adaptación de un aseo a accesibilidad (barras de apoyo, puerta, inodoro adaptado)
	ud
	1
	
	

	PARQUET PLANTA ALTA

	18
	Retirada de pavimento existente
	m²
	237
	
	

	19
	Nivelación con mortero autonivelante donde sea necesario
	m²
	237
	
	

	20
	Parquet laminado AC5 8–10 mm, flotante, sobre lámina aislante 3 mm con barrera de vapor, colocado
	m²
	237
	
	

	21
	Rodapié DM lacado blanco 8 cm, colocado
	ml
	168
	
	

	22
	Perfiles de transición de aluminio
	ud
	8
	
	

	GENERALES

	23
	Medios auxiliares, protección de personas (EPI) y contenedor
	lote
	1
	
	

	24
	Limpieza final de obra
	lote
	1
	
	


TOTAL LOTE 1 (indicar con y sin impuestos): ______________________


5. Lote 2 · Pintura integral interior y exterior
Pintado completo del edificio: paredes y techos interiores y fachadas exteriores en los colores actuales (blanco y azul). Las superficies de fachada deben ser medidas por el ofertante en la visita.
	Nº
	Partida / descripción
	Ud
	Cantidad
	Precio unit.
	Importe

	MEDIOS AUXILIARES

	1
	Montaje, alquiler (aprox. 5 semanas) y desmontaje de andamio en fachadas, con protecciones
	lote
	1
	
	

	2
	Protección de suelos, carpinterías, mobiliario y del mural del pórtico
	lote
	1
	
	

	PINTURA EXTERIOR

	3
	Limpieza de fachada, rascado de pintura suelta y reparación de grietas y desconchados
	m²
	a medir
	
	

	4
	Imprimación fijadora y dos manos de pintura de fachada en blanco
	m²
	a medir
	
	

	5
	Dos manos de pintura de fachada en azul (zócalos, recercados y elementos decorativos)
	m²
	a medir
	
	

	6
	Pintura de rejas y carpintería metálica exterior (esmalte antioxidante)
	m²
	a medir
	
	

	PINTURA INTERIOR

	7
	Preparación de soportes: lijado, plastecido y reparación de fisuras
	m²
	1.530
	
	

	8
	Imprimación y dos manos de pintura plástica en paredes y techos
	m²
	1.530
	
	

	9
	Tratamiento antihumedad en zonas afectadas
	m²
	a medir
	
	

	GENERALES

	10
	Retirada de residuos y limpieza final
	lote
	1
	
	


TOTAL LOTE 2 (indicar con y sin impuestos): ______________________
6. Condiciones
Plazo de ejecución propuesto y disponibilidad de inicio deben indicarse en la oferta.
Materiales de calidad igual o superior a la descrita; indicar marca y modelo cuando sea posible.
Incluido en el precio: mano de obra, materiales, transporte, retirada de escombros y limpieza.
Pago por certificaciones de obra según fases ejecutadas y comprobadas.
Organización del trabajo compatible con el uso del centro, con seguridad para personas usuarias.
La oferta debe presentarse como presupuesto/proforma con: nombre o razón social, dirección, identificación fiscal (ICE / IF / RC), fecha, firma y sello, partidas detalladas y validez mínima de 6 meses.
Visita al edificio: concertar con la dirección del Centro Lerchundi o con La Tercera Perla.
7. Contacto y entrega de ofertas
La Tercera Perla – Ayuda Humanitaria
Quim Ceballos Salinas · +34 674 907 218
Ana Garceso Brumos · +34 628 404 732
Vecindario Massabé nº 22, Sils (Girona, España) · NIF G75450007

Datos del ofertante: ____________________________________   Firma y sello: ______________
La Tercera Perla · NIF G75450007 · Vecindario Massabé nº 22, Sils (Girona) · Solicitud de ofertas – Centro Lerchundi, Martil
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